АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ПТО)

Холодильная техника

| Группа компаний РОСВЕП | Координаты заказчика: |
| --- | --- |
| Адрес: 129343, Москва, | Название фирмы: |  |
| пр-д Серебрякова, 14, стр.23 | Телефонный код города: |  |
| Телефон: (495) 225-3807, 225-3809 | Телефон: |  |
|  | Факс: |  |
| E-mail: info@roswep.ru | E-mail: |  |
| Website: www.roswep.ru | Контактное лицо (ФИО): |  |
|  | Адрес и название объекта: |

Для подбора ПТО необходимо указать следующие данные:

| 1. Назначение ПТО (подчеркнуть): | конденсатор, испаритель, другое (указать) |
| --- | --- |
|  | Единицы измерения | Сторона 1 (хладагент) | Сторона 2 |
| 2. Мощность: |  |  |
| 3. Среда: |  |  |  |
| 4. Расход: |  |  |  |
| 5. Температура на входе: |  |  |  |
| 6. Температура на выходе: * |  |  |  |
| 7. Температура конденсации (для конденсатора): * |  |  |  |
| 8. Температура испарения (для испарителя): * |  |  |  |
| 9. Переохлаждение конденсата (для конденсатора): |  |  |  |
| 10. Перегрев газа (для испарителя): |  |  |  |
| 11. Допустимые потери напора: |  |  |  |
| 12. Максимальная рабочая температура: |  |  |
| 13. Максимальное рабочее давление: |  |  |

- для возможности оптимизации теплообменника укажите минимальную и максимальную возможные температуры.

| Будем признательны, если укажите источник, из которого Вы о нас узнали. Поставьте галочку и, по возможности, укажите название выставки, издания или интернет-ресурса. | Интернет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пресса |  |  |
|  | Выставка |  |  |
|  | Другое |  |  |